中南安全环境技术研究院股份有限公司

检测基地1-2层实验台柜采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：CG-2018-016

采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

地 址：武汉市武昌区中南二路2号

目  录

第一章	竞争性磋商采购公告	1

第二章	供应商须知	2

一、	竞争性磋商采购文件	2

二、	竞争性磋商响应文件	2

三、	竞争性磋商响应文件的递交	3

四、	磋商程序及步骤	3

五、	成交与签订合同	4

第三章	采购需求	5

一、货物需求一览表	5

二、其他要求	9

第四章	评定办法	11

评定办法前附表	11

评分标准表	11

评定程序	12

第五章	竞争性磋商响应文件格式	13

一、报价书	15

二、报价一览表	16

三、法定代表人授权书	18

四、法定代表人身份证明书	19

五、与本次磋商有关的资格证明文件	20

六、近三年类似项目业绩一览表	21

七、与本次磋商有关的技术、服务文件	22

八、供应商认为需提供的相关资料	23

# 竞争性磋商采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司（以下简称“采购人”）拟对检测基地1-2层实验台柜采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加竞争性磋商。

一、采购项目编号：CG-2018-016

二、采购项目名称：检测基地1-2层实验台柜采购项目

三、采购内容：实验台柜等清单项目的供货、安装调试及相关服务等；

四、磋商资格要求：

1．磋商响应供应商应具备以下基本条件：

      - 具有中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

      - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

      - 在经营活动中没有重大违法记录；

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

2．磋商响应供应商应是产品制造商或者授权代理商。

3．磋商响应供应商必须有稳定的技术支持和售后服务机构及网点（提供本地售后服务机构的联系方式、证明材料）。

五、竞争性磋商采购文件的获取

登录http://www.cseti.com.cn网站进行下载。

六、竞争性磋商响应文件送达地点及截止时间

    - 响应文件递交截止时间：2018年12月14日10:00 时整。

    - 响应文件递交地点：武汉市汉阳区隆祥街1号楚通科技园A区三楼。

    - 未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

七、磋商地点及磋商时间

    - 地点：武汉市汉阳区隆祥街1号楚通科技园A区三楼。

    - 时间：2018年12月14日10:30。

八、联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：武汉市武昌区中南二路2号。

联 系 人： 朱先生     联系电话：13971651027

杨先生     联系电话：13986018396

中南安全环境技术研究院股份有限公司

2018 年  12 月 7  日

# 供应商须知

## 竞争性磋商采购文件

      - 竞争性磋商采购文件的构成

- 磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 竞争性磋商采购评定办法

- 竞争性磋商响应文件格式

- 评审委员会在磋商过程中发出的对本磋商文件的实质性变动

## 竞争性磋商响应文件

2  供应商编制的竞争性磋商响应件应包括但不少于下列内容：

    - 报价书；

    - 报价一览表

    - 法定代表人授权书；

    - 法定代表人身份证明书；

    - 与本次磋商有关的资格证明文件；

    - 近三年类似项目业绩一览表；

    - 与本次磋商有关的技术、服务文件

    - 供应商认为需提供的相关资料。

3 联合体

本次采购不允许联合体报价。

4 供应商资格证明文件

      - 营业执照（复印件）；

      - 采购文件要求供应商应提交的其它资格证明文件。

5 磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

6 限价

本项目最高控制限价30万元。

7 磋商有效期

磋商有效期从磋商结束之日起计算，磋商有效期为120天。特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购人可要求供应商延长磋商有效期。

8 竞争性磋商响应文件的装订、签署和数量

供应商提交的响应文件应包括正本1本、副本1本及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）等。

正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。

竞争性磋商响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的竞争性磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由磋商供应商承担。

## 竞争性磋商响应文件的递交

9 竞争性磋商响应文件的密封和标记

响应文件的正本、所有副本必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明采购编号、项目名称、供应商名称及“  （磋商时间）  前不得启封”的字样。

未按要求密封和加写标记的响应文件为无效文件，采购人将拒收。

10 竞争性磋商响应文件的送达地点及截止时间

截止时间是竞争性磋商文件中规定的首次送达、提交响应文件的最后时间。

## 磋商程序及步骤

11 竞争性磋商小组

采购人组建磋商小组，磋商小组由评审专家共5人组成。 磋商小组中的评审专家将有采购人使用部门、职能部门、监督部门代表组成。磋商小组所有成员按事先抽取的磋商顺序，集中与磋商供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

12 磋商代表

磋商供应商法定代表人或授权代表应携带本人身份证明参加磋商，授权代表参加磋商的，还应携带法定代表人授权书原件。磋商代表经磋商小组核对身份后，方可参加磋商。

13 资格审查和符合性审查

在正式磋商前，对供应商进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查，实质性响应磋商文件的供应商方可进入磋商程序。

14 磋商

采购人将已确定条件的最后报价书发放至所有磋商供应商，要求磋商供应商在指定的时间内提交满足要求的最后报价，密封递交磋商小组。所有磋商供应商递交最后报价后，磋商小组将公布并记录所有磋商供应商的最终价格。最后报价为本次竞争性磋商不可变动的最终价格。

如有需要，磋商小组可进行多轮磋商，直至最终确定竞争性磋商采购文件采购需求中的技术、服务要求。

采购人对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

15  保密

凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、监管人员、磋商小组及有关工作人员均不得向供应商或其它无关的人员透露。

## 成交与签订合同

16  合同授予标准

采购人将把合同授予排名第一的供应商。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

# 采购需求

## 一、货物需求一览表

| 工程量清单与计价表 |
| --- |
| 项目名称：中南安全环境技术研究院股份有限公司检测基地1-2层实验台柜项目 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程计量 | 综合单价（元） | 合价 （元） |
|  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  |
|  | 一层 |  |  |  |  |  |
| 一、热处理试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 抽风罩 | 5600*1400*400 | 米 | 1.0 |  |  |
| 2 | 电动风阀 | 2点位 | 米 | 2.0 |  |  |
| 3 | 手动风阀 | 2点位 | 个 | 2.0 |  |  |
| 4 | 风管及配件 |  | 项 | 1.0 |  |  |
| 二、沥青砼一试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3000*750*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 2 | 实验台 | 1200*750*400(无柜) | 米 | 1.2 |  |  |
| 3 | 实验台 | 4200*750*800(满柜) | 个 | 4.2 |  |  |
| 三、沥青试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3000*1500*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 2 | 实验台 | 3000*750*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 3 | 实验台 | 6000*750*800(满柜) | 个 | 6.0 |  |  |
| 4 | 实验台 | 3000*750*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 5 | 抽风罩 | 3000*550*400 | 米 | 1.0 |  |  |
| 6 | 抽风罩 | 3850*1000*400 | 米 | 1.0 |  |  |
| 四、击实试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3000*1500*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 2 | 抽风罩 | 4800*1400*400 | 米 | 1.0 |  |  |
| 五、无机结合料试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4000*750*800(座人位1个) | 米 | 4.0 |  |  |
| 2 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 六、样品加工(干)试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 5750*750*800(满柜) | 米 | 5.8 |  |  |
| 七、样品加工(湿)试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3000*750*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 2 | 实验台 | 2700*750*800(满柜) | 米 | 2.7 |  |  |
| 3 | 实验台(角柜) | 1000*1000*800 |  | 1.0 |  |  |
| 八、沥青砼二试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4850*750*800(满柜) | 米 | 4.9 |  |  |
| 2 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 九、胶凝材料试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4850*750*800(满柜) | 米 | 4.9 |  |  |
| 2 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 十、水泥试验一试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3450*750*800(满柜) | 米 | 3.5 |  |  |
| 2 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 十一、水泥试验二试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4850*750*800(满柜) | 米 | 4.9 |  |  |
| 2 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 4 | 抽风罩 | 400*400*400 | 个 | 1.0 |  |  |
| 5 | 抽风罩 | 1000*650*400 | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 管道系统 | 含250主管道、160支管道、250管道风机、电动风阀 | 套 | 1.0 |  |  |
| 十二、水泥砼干缩试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4850*750*800(满柜) | 米 | 4.9 |  |  |
| 2 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 十三、水泥砼一试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4100*750*800(满柜) | 米 | 4.1 |  |  |
| 2 | 实验台 | 7050*750*800(满柜) | 米 | 7.1 |  |  |
| 3 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 4 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 5 | 实验台(角柜) | 1000*1000*800 |  | 1.0 |  |  |
| 十四、集料试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 2400*750*800(满柜) | 米 | 2.4 |  |  |
| 2 | 实验台 | 5000*750*800(满柜) | 米 | 5.0 |  |  |
| 3 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 4 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 5 | 实验台(角柜) | 1000*1000*800 |  | 1.0 |  |  |
| 十五、钢结构试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4890*750*800(满柜) | 米 | 4.9 |  |  |
| 2 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 十六、土工合成材料试验室二实验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3890*750*800(满柜) | 米 | 3.9 |  |  |
| 2 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 十七、土工合成材料试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3000*1200*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 5 | 实验台 | 2550*750*800(座人位1个) | 米 | 2.6 |  |  |
| 6 | 实验台 | 800*750*800(满柜) | 米 | 1.0 |  |  |
| 7 | 实验台(角柜) | 1000*1000*800 |  | 1.0 |  |  |
| 十八、高分子材料试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3000*1200*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 2 | 实验台 | 5650*750*800(座人位2个) | 米 | 5.7 |  |  |
| 十九、波纹管试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3000*1200*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 2 | 实验台 | 6800*750*800(座人位2个) | 米 | 6.8 |  |  |
| 3 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 4 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 二十、静载锚固试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 2600*300*800(无柜) | 米 | 2.6 |  |  |
| 二十一、钢绞线试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4000*750*800(满柜) | 米 | 4.0 |  |  |
| 2 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 二十二、力学试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3000*1200*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 一层小计 |  |  |  |  |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |
| 一、交安盐雾试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 抽风罩 | 1500*550*400 | 米 | 1.0 |  |  |
| 2 | 实验台 | 6050*750*400(满柜) | 米 | 6.1 |  |  |
| 3 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 4 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 二、交安试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 5000*750*800(满柜) | 米 | 5.0 |  |  |
| 2 | 实验台 | 1000*1000*800(满柜) | 米 | 1.0 |  |  |
| 3 | 实验台 | 6050*750*800(满柜) | 个 | 6.1 |  |  |
| 4 | 实验台(角柜) | 1000*1000*800 |  | 1.0 |  |  |
| 三、建工试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4050*750*800(满柜) | 米 | 4.1 |  |  |
| 2 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 四、土工一试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3800*750*800(满柜) | 米 | 3.8 |  |  |
| 2 | 实验台 | 3000*1500*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 3 | 实验台 | 4900*750*800(满柜) | 米 | 4.9 |  |  |
| 4 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 5 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 实验台（化学） | 3000*750*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 五、土工二试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 7255*750*800(满柜) | 米 | 7.3 |  |  |
| 2 | 实验台 | 2400*1500*500(无柜) | 米 | 2.4 |  |  |
| 3 | 实验台 | 1500*1500*800(满柜) | 米 | 1.5 |  |  |
| 4 | 实验台 | 5400*750*800(满柜) | 米 | 5.4 |  |  |
| 5 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 6 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 7 | 实验台（化学） | 3000*750*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 六、化学分析试验室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台（化学） | 4600*750*800(预留2个坐人位) | 米 | 4.6 |  |  |
| 2 | 实验台（化学） | 3500*750*800(预留2个坐人位) | 米 | 3.5 |  |  |
| 3 | 实验台（化学） | 1350*750*800(满柜) | 米 | 1.3 |  |  |
| 4 | 水盆 | PP结构 | 套 | 1.0 |  |  |
| 5 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 3.0 |  |  |
| 7 | 实验台（化学） | 3000*750*800(满柜) | 米 | 3.0 |  |  |
| 8 | 实验台（化学） | 3600*1500*800(满柜) | 米 | 3.6 |  |  |
| 9 | 实验台（化学） | 3600*1500*800(满柜) | 米 | 3.6 |  |  |
| 10 | 水盆 | PP结构 | 套 | 2.0 |  |  |
| 11 | 三联水嘴 | 全铜结构 | 个 | 2.0 |  |  |
| 12 | 滴水架 | 常规 | 个 | 3.0 |  |  |
| 13 | 洗眼器 | 常规 | 个 | 1.0 |  |  |
| 14 | 试剂架 | 3000*300*700 | 套 | 2.0 |  |  |
| 15 | 原子吸收罩 | 400*400 | 个 | 1.0 |  |  |
| 16 | 万向抽风罩 | 常规 | 个 | 2.0 |  |  |
| 17 | 管道系统 | 250主管道及三通、弯头，160管道及三通、弯头 | 套 | 1.0 |  |  |
| 18 | 手动风阀 | 常规 | 个 | 3.0 |  |  |
| 19 | 电动风阀 | 常规 | 个 | 3.0 |  |  |
| 七、标准器具室部分 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3600*750*800(满柜) | 米 | 3.6 |  |  |
| 2 | 器皿柜 | 常规 | 个 | 1.0 |  |  |
| 3 | 天平台 | 900*600*800 | 个 | 4.0 |  |  |
| 八、道路检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4000*750*800(满柜) | 米 | 4.0 |  |  |
| 九、桥梁检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4000*750*800(满柜) | 米 | 4.0 |  |  |
| 十、隧道检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 4000*750*800(满柜) | 米 | 4.0 |  |  |
| 十一、气瓶柜部分 |  |  |  |  |
| 1 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 个 | 8.0 |  |  |
| 二层小计 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

## 二、材质要求

1.实验台，采用钢木结构，台面采用木芯板基层加人造石面层，台面加盖厚度不低于5mm橡胶垫。钢架采用40*60*2mm镀锌钢管，柜体采用18mmE1级纤维板加工制作；台面、柜门等材料及样式由采购人指定。

2.实验台（化学），钢木结构；12.7厚实芯理化板台面，台面加盖厚度不低于5mm橡胶垫。钢架采用40*60*2mm镀锌钢管，加工制作，柜体采用18mmE1级密度板加工制作；

3.水盆，PP材质，水盆暗装，含下水管等配件。

4.器皿柜，铝木结构，上下一体玻璃掩门，抗倍特冲孔层板及玻璃钢滴水盘；

5.抽风罩，全钢结构。

6、天平台，须满足万分之一天平减震要求。

## 三、其他要求

1、磋商响应供应商必须按采购人要求提供货物，并在响应文件中列明完善的售后服务承诺；

2、交货期及安装期：合同签订后20天内。

3、交货及安装地点：武汉市东西湖区当代电子硅谷。

4、质保期：自验收合格之日起按相关产品生产厂家承诺的三包规定标准执行，但质保期不得少24个月。

4、验收：试运行合格，经使用单位签字认可。

5、结算办法：据实结算，货物到货安装完毕，验收合格后支付95%,一年后无质量问题支付余下的5%。供应商需提供16%的增值税专用发票。

6、磋商响应供应商应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并符合国家有关质量标准及规范，符合国家节能、环保要求。

7、磋商响应供应商所提供产品的板材，符合国家室内装饰装修材料，家具中有害物质限量要求。

8、磋商响应供应商注明所投产品的品牌、型号、规格、产地和生产厂家。

9、磋商响应供应商必须对产品的技术资料、参数等做出说明。

10、磋商响应供应商应提供各种原材料的质检报告。

# 评定办法

## 评定办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格性审查标准 | 营业执照 | 是否在营业范围之内 |
| 1.2 | 符合性审查标准 | 响应报价 | 报价是否唯一，金额是否超过采购预算 |
|  |  | 签字盖章 | 是否有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章 |
|  |  | 投标有效期 | 投标有效期是否满足竞争性磋商采购文件的要求 |
|  |  | 采购需求响应 | 是否实质性响应采购文件 |
|  |  |  | 是否有提出采购人不能接受的合同条件的 |
| 2. | 评定 办法 | 综合评分法 | 各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。磋商小组将根据供应商最终得分由高到低的照顺序推荐3名成交候选人 |

## 评分标准表

| 项目 | 评审分项 | 满分 | 评审内容及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 70分 | 投标总报价 | 70分 | 满足采购文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／报价)×70×100%。 |
| 商务5分 | 业绩 | 5分 | 近3年内完成过一项类似30万元及以上试验台柜销售业绩的，得1分，每增加一项类似业绩，加1分，满分5分。提供合同复印件。 |
| 技术部分25分 | 产品及原材料检验报告 | 5分 | 提供2017年1月1日后国家家具产品质量监督检验中心或采用国际标准产品标志（即CMA CAL等标志）证书的原材料和成品证书；以上检测报告每一项得1分，满分5分。 |
|  | 产品材质、工艺、质量 | 15分 | 从投标人的投标产品中进行横向对比，从其产品材质、制造工艺和质保措施进行比较，分为优、中、差三个档次，分别得分、10-15分、5-10分、0-5分。 |
|  | 供货方 案及售后 | 2分 | 维修响应时间、售后服务机构、备品备件库设置情况，人员配备及装备等能力、售后服务措施等打分0-2分。 |
|  | 质保期 | 3分 | 免费质保期实质性优于招标文件要求，质保期每增加壹年得0.5分，最高得3分。 |

## 评定程序

      - 初步审查标准

  - 资格性审查标准：见评定办法前附表。

  - 符合性审查标准：见评定办法前附表。

  - 确定磋商供应商进行最后报价。

      - 评定方法：见评定办法前附表。

      - 评定结果

磋商小组严格按照本章要求对最终报价进行评定。各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。磋商小组将根据供应商最终得分由高到低的照顺序推荐3名成交候选人完成评定后，磋商小组须在评审结果推荐意见上共同签字。

# 竞争性磋商响应文件格式

封面：

项目

响 应 文 件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

日      期：       年       月       日

目  录

- 报价书；

- 报价一览表

- 法定代表人授权书；

- 法定代表人身份证明书；

- 与本次磋商有关的资格证明文件；

- 近三年类似项目业绩一览表；

- 与本次磋商有关的技术、服务文件；

- 供应商认为需提供的相关资料。

注：1. 响应文件目录仅供响应供应商制作标书时参考，如有补充，自行填写；

2．响应文件目录及内容每页须顺序编写页码。

## 一、报价书

（采购人）：

依据贵方  （采购项目名称）（采购编号）  项目磋商采购的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的全称、地址）提交下述文件正本一份，副本    份。

  - 报价一览表；

  - 按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

  - 资格证明文件；

  - 供应商参加本项目投标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

在此，我方宣布同意如下：

            - 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的服务投标总报价为（注明币种，并用大写和小写表示的投标总报价）。

            - 将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

            - 已详细审查全部磋商文件及补充通知等文件（如果有的话），我们完全理解并对此无异议。

            - 本响应文件的有效期自开标之日起至    年  月  日，共  个日历日。

            - 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

            - 与本报价有关的一切正式往来信函请按如下地址邮寄或传真：

通讯地址：

传  　真：

电    话：

电子邮件：

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（公章）：

日    期：

开户银行：

账号/行号：

## 二、报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）投标报价为“总价包干”，包含产品制造、包装、运输费（含保险、卸车费），摆放、安装、调试等所有费用。

（3）此表除保留在投标文件中外，另复制一份与一份法定代表人授权书（原件，或法定代表人身份证明书原件）及投标优惠声明（如有）一起另外密封装在一个小信封中。

供应商法定代表人或授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时              间：          年          月          日

分项报价表

采购项目名称:                                        采购项目编号:

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 材质及工艺说明 | 工程计量 | 综合单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 工程量 |  |  |
|  | 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 一、热处理实验室部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抽风罩 | 5600*1400*400 |  | 米 | 1.0 |  |  |
| 2 | 电动风阀 | 2点位 |  | 米 | 2.0 |  |  |
| 3 | 手动风阀 | 2点位 |  | 个 | 2.0 |  |  |
| 4 | 风管及配件 |  |  | 项 | 1.0 |  |  |
| 二、沥青砼一实验室部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 3000*750*800(满柜) |  | 米 | 3.0 |  |  |
| 2 | 实验台 | 1200*750*400(无柜) |  | 米 | 1.2 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、分项报价总计价格必须与报价表一致。

3、如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应采购文件。

4、询价响应供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商法定代表人或授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时              间：          年            月           日

## 三、法定代表人授权书

兹授权　　　   同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）  采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从       年      月       日起至        年        月          日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：       年     月    日

附：

代理人工作单位：

职务：                              性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）：

## 四、法定代表人身份证明书

兹证明        （姓名）在我单位任            职务，系                    （供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别：       年龄：

身份证号码：

年    月    日

被法定代表人身份证（复印件）：

## 五、与本次磋商有关的资格证明文件

提供以下证明文件的复印件并加盖公章

1．营业执照（含税务登记证、组织代码证）；

2．生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

3、产品制造商授权文件。（如有）

## 六、近三年类似项目业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 合同名称 | 合同金额（万元） | 业主单位 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：

1. 响应供应商应将近三年（2015年11月1日至今）以来类似项目情况填入本表中；

2．必须附提供合同复印件等相关证明资料。

## 七、与本次磋商有关的技术、服务文件

1．供货清单，包含货物名称、型号、规格、样式、数量、技术性能、特点;

2．货物制造、检验、验收执行的标准；

3、产品检测报告和鉴定证书;

4．质量保证措施；

5．提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

6．保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）；

7．本采购文件要求提供的其他资料和需要说明的问题。

## 八、供应商认为需提供的相关资料