
	
	

	
	

	
	

	福银高速公路襄阳段改扩建工程FYXYTJ-1标段工地试验室仪器设备（一期）(二期)采购项目

	

	采购文件

	采购编号：

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	采购人：湖北衡远工程检测有限公司

	地  址：湖北省恩施州恩施市金子坝街道金马社区星火印务B栋          一楼、三楼


目   录

1

第一章  采购公告

1

一. 项目概况

1

二. 供应商资格要求

1

三. 采购文件的获取

1

四. 响应文件的递交

1

五. 公告媒介

1

六. 联系方式

2

第二章  采购须知

2

一. 响应文件组成

2

二. 报价要求

2

三. 采购评审

3

四. 定标及合同授予

第三章  采购需求
4
5

一. 相关技术参数说明

9

二. 质量保证

12

三. 安装、调试

12

四. 验收标准

12

五. 合同交货方式和支付方式

13

六. 其他要求

13

七. 免费培训

13

八. 售后服务

14

九. 其它

15

第四章  响应文件格式
 
16

响应函

17

总价报价表

18

技术规格偏离表

19

法定代表人身份证明书

20

法定代表人授权书

21

供应商资格证明文件

22

同类货物出售业绩表

23

技术方案


第一章  采购公告
湖北衡远工程检测有限公司拟就福银高速公路襄阳段改扩建工程FYXYTJ-1标段工地试验室仪器设备（一期）(二期)采购项目进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。
一. 项目概况

1、项目名称：福银高速公路襄阳段改扩建工程FYXYTJ-1标段工地试验室仪器设备（一期）(二期)采购项目

2、采购编号：  
3、采购内容：详见采购需求，包括货物的供货、安装及调试及相关服务。

二. 供应商资格要求

1、供应商应具有中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人。
2、投标人既可以是产品制造商，也可以是产品经销商、代理商（应获得制造商授权）。
3、投标人应有良好的信誉，具有相应的货物供货能力和售后服务能力。
4、制造商具有生产所投产品的能力和经验。

5、本项目不接受联合体投标。

三. 采购文件的获取

登录http://www.cseti.com.cn网站进行下载。

四. 响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2026年04月08日14:00 时整。

2、响应文件递交地点：湖北省恩施州恩施市金子坝街道金马社区星火印务B栋一楼、三楼
3、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

4、响应文件正本一份，副本二份。

五. 公告媒介

本项目采购文件在“中南安全环境技术研究院股份有限公司官网”上发布。

六. 联系方式

采购人：湖北衡远工程检测有限公司。  

联系地址：湖北省恩施州恩施市金子坝街道金马社区星火印务B栋一楼、三楼   

联系人：熊能          电话 13403005520  
第二章  采购须知

一. 响应文件组成 

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件,包括但不限于以下内容: 
1、封面（格式详见附件 1)

2、响应函(格式详见附件 2)

3、总价报价表  (格式详见附件 3)

4、技术规格偏离表(格式详见附件 4)

5、法定代表人身份证明书(格式详见附件5)

6、授权委托书(格式详见附件 6)

7、供应商资格证明文件(格式详见附件7)

a、营业执照等；

b、制造商授权书；

c、其他证书

8、仪器设备供货项目业绩(格式详见附件8)；

9、技术方案，包括但不限于(格式详见附件9)：

a、对招标项目和技术规格需求的响应； 

b、对技术支持与售后服务的响应； 

c、对货物到货要求的响应。

注: 以上文件均须加盖参选单位公章，密封后骑缝加盖公章。

二. 报价要求

1、本次采购采用总价包干的方式进行报价。所报价格为费用总额，包括设备采购费、安装调试费、培训费等所有费用，本项目设最高限价90万元。

2、本次报价货币为人民币，总价应包含开具增值税专用发票（税点：13%）的价格。
三. 采购评审

1、评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2、评标细则

评审小组将对通过资格审查、满足响应文件要求的投标文件进行综合评分。满分100分，最终得分为评审小组成员的算术平均值（得分精确到小数点后1位，四舍五入）。评分内容和标准如下：
	评标
项目
	分值
	评标分项
	分值
	子项目及分值

	价格得分
	30分
	报价得分
	30
	满足招标文件要求且投标价格的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100%。

	商务得分
	20分
	企业业绩
	20
	承担过1项合同金额不低于20万的仪器设备供货项目业绩得5分，满分20分，需提供合同作为附件支撑。

	技术部分
	50分
	技术指标
及参数
	40
	基本满足技术参数及要求的得24分；满足技术参数及要求的得25-32分；满足并优于技术参数及要求的得33-40分。

	
	
	售后
服务
	10 
	售后服务满足招标人基本要求得6分，售后服务承诺细致、质保期每增加一年得2分，最高加4分。

	总分
	100分


评审小组将按照综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人，综合得分相等时，以投标报价低的优先，投标报价相等时，由评审小组投票确定。
3、保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任何响应人。

四. 定标及合同授予

1、定标原则

1）合同将授予评审中被评为第一名的投标人。
2）合同生效后，如果已中标的响应人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2、接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在开标之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。
3、成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向由评审小组推荐中标的响应人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。
2）对未中标的响应人，采购人不对未中标原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。
4、签订合同

1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。
2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

第三章  采购需求
一. 相关技术参数说明

拟采购的福银高速公路襄阳段改扩建工程FYXYTJ-1标段工地试验室仪器设备（一期）(二期)采购项目相关技术参数说明如下：
1、购置目的

为保障福银高速公路襄阳段改扩建工程FYXYTJ-1标段工程建设的顺利开展，建立健全项目质量管控体系，现需组建符合规范标准与合同要求的工地试验室。本次仪器采购旨在为新建试验室配备全套必要的检测设备，使其从零开始快速形成全面、规范的检测能力。

2、执行试验标准

《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）

《公路工程集料试验规程》 (JTG 3432-2024)

《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 (JGJ/T 70-2009)

《矿物掺和料应用技术规范》（GB/T 51003-2014）

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T 1346-2024）

《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T 17671-2021）

《水泥细度检验方法 筛析法》（GB/T 1345-2005）

《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》（GB/T 8074-2008）

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017）

《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T 18046-2017）

《水泥密度测定方法》（GB/T 208-2014）

《水泥化学分析方法》（GB/T 176-2017）

《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG 3441-2024)

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG 3410-2025)

《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T 1499.1-2024）

《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》（GB/T 1499.2-2024）

《钢筋混凝土用钢材试验方法》（GB/T 28900-2022）

《金属材料 室温拉伸试验方法》   (GB/T 228.1-2021）

《金属材料 弯曲试验方法》（GB/T 232-2024）

《公路路基路面现场测试规程》(JTG 3450-2019)

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/ T23-2011)

《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2019)

《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）

《圆锥动力触探试验规程》(YS/T 5219-2019)
    3、采购清单
福银高速公路襄阳段改扩建工程FYXYTJ-1标段工地试验室

仪器设备采购清单(一期)

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	放置
地点

	1
	新标准土壤筛
	0.075-60mm
	1
	土工室

	2
	多功能电动击实仪
	BKJ-Ⅲ
	2
	土工室

	3
	路面材料强度综合试验仪
	SK-20E(D)
	1
	土工室

	4
	数显式土壤液塑限联合测定仪
	LP-100D型
	1
	土工室

	5
	电热鼓风恒温干燥箱
	101-3A型
	2
	土工室

	6
	电热砂浴
	SB一3.6一4
	1
	土工室

	7
	土壤比重瓶
	100ml
	2
	土工室

	8
	环刀
	Φ70×52mm
	6
	土工室

	9
	自由膨胀率测定仪
	PZL-1型
	1
	土工室

	10
	电子天平
	30KG/1g
	1
	土工室

	11
	电子天平
	2000kg/0.01
	1
	土工室

	12
	CBR试模
	152mm×170mm
	18
	土工室

	13
	无侧限试模
	150mm*230mm
	26
	土工室

	14
	击实筒
	Ф15
	1
	土工室

	15
	击实筒
	Ф10
	1
	土工室

	16
	小铝合
	/
	30
	土工室

	17
	大铝盒
	/
	200
	土工室

	18
	液压电动脱模器
	YY-20T
	1
	土工室

	19
	百分表
	0-10mm
	20
	土工室

	20
	竹节温度计
	0-300℃
	1
	土工室

	21
	干湿温度计
	TAL-2
	1
	土工室

	22
	表面振动压实仪
	LHZY-5
	1
	土工室

	23
	新标准方孔砂石筛
	0.075～9.5mm
	1
	集料室

	24
	新标准方孔石子筛
	4.75～90mm
	1
	集料室

	25
	数显低温恒温溢流水箱
	HWY-30
	1
	集料室

	26
	震击式标准振筛机
	ZBSX-92A
	1
	集料室

	27
	电热鼓风恒温干燥箱
	101-3A
	1
	集料室

	28
	细集料亚甲蓝搅拌机
	JJ-1A
	1
	集料室

	29
	针片状规准仪
	/
	1
	集料室

	30
	集料软弱颗粒试验机
	RH-10
	1
	集料室

	31
	容积升
	1L/3L/10L/15L
	1
	集料室

	32
	粗集料压碎值测定仪(行标)
	150mm
	1
	集料室

	33
	细集料压碎值测定仪
	Φ77×70
	1
	集料室

	34
	细集料饱和面干试模
	/
	1
	集料室

	35
	竹节温度计
	0-300℃
	1
	集料室

	36
	干湿温度计
	TAL-2
	1
	集料室

	37
	温度计
	0-50（0.1℃）
	1
	集料室

	38
	浸水天平
	5kg/0.1g
	1
	集料室

	39
	电子天平
	30kg/0.1g
	1
	集料室

	40
	电子天平
	30kg/1g
	1
	集料室

	41
	容量瓶
	500ml
	4
	集料室

	42
	容量瓶
	1000ml
	2
	集料室

	43
	粗集料堆积密度漏斗
	/
	1
	集料室

	44
	水泥抗折抗压一体机
	YAW-300C
	1
	胶凝材料室

	45
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-20S
	1
	胶凝材料室

	46
	水泥净浆搅拌机
	NJ-160S
	1
	胶凝材料室

	47
	电脑数控水泥压浆高速搅拌机
	SYJ-10
	1
	胶凝材料室

	48
	水泥胶砂试件成型台
	JJ-20LX
	1
	胶凝材料室

	49
	水泥砼恒温恒湿标准养护箱
	HBY-40B
	1
	胶凝材料室

	50
	水泥恒温水养护箱
	HBY－32
	1
	胶凝材料室

	51
	水泥胶砂流动度测定仪
	NLD-3型
	1
	胶凝材料室

	52
	维卡仪
	国标
	1
	胶凝材料室

	53
	雷氏夹
	国标
	10
	胶凝材料室

	54
	雷氏夹测定仪
	LD-50
	1
	胶凝材料室

	55
	水泥标准筛
	0.9mm
	1
	胶凝材料室

	56
	水泥抗压夹具
	40mm×40mm
	1
	胶凝材料室

	57
	秒表
	ZSD-806
	2
	胶凝材料室

	58
	温度计
	0-50（0.1℃）
	1
	胶凝材料室

	59
	电子天平
	6kg/0.1
	1
	胶凝材料室

	60
	净浆加水器
	170ml
	1
	胶凝材料室

	61
	胶砂加水器
	225ml
	1
	胶凝材料室

	62
	李氏比重瓶
	250ml
	4
	胶凝材料室

	63
	水泥胶砂软练试模
	40×40×160mm
	8
	胶凝材料室

	64
	净浆流动度测定仪
	/
	1
	胶凝材料室

	65
	干湿温度计
	TAL-2
	2
	胶凝材料室

	66
	全自动水泥比表面积测定仪
	FBT-9型
	1
	比表面积室

	67
	水泥细度负压筛析仪
	FYS-150
	1
	比表面积室

	68
	负压试验筛
	0.045mm
	2
	比表面积室

	69
	负压试验筛
	0.08mm
	1
	比表面积室

	70
	分析天平
	200g/0.0001g
	1
	比表面积室

	71
	分析天平
	500g/0.001g
	1
	比表面积室

	72
	电子天平
	5kg/0.01
	1
	比表面积室

	73
	干湿温度计
	TAL-2
	1
	比表面积室

	74
	沸煮箱
	FZ-31A型
	1
	高温室

	75
	箱式电阻炉
	SRJX-4-13A
	1
	高温室

	76
	超级低温恒温水槽
	THD-0506
	1
	高温室

	77
	单卧轴强制式混凝土搅拌机
	HJW-30/60
	1
	水泥混凝土室

	78
	直读式混凝土含气量测定仪
	AHC-7L
	1
	水泥混凝土室

	79
	混凝土震动台
	1㎡
	1
	水泥混凝土室

	80
	数显维勃稠度仪
	/
	1
	水泥混凝土室

	81
	混凝土坍落度筒
	/
	5
	水泥混凝土室

	82
	混凝土塌落度扩展仪
	/
	1
	水泥混凝土室

	83
	混凝土贯入阻力仪
	HG-1000
	1
	水泥混凝土室

	84
	电子磅秤
	150kg/5g
	1
	水泥混凝土室

	85
	电子天平
	15kg/1g
	1
	水泥混凝土室

	86
	电子天平
	2kg/0.01
	1
	水泥混凝土室

	87
	立式砂浆搅拌机
	UJZ-15
	1
	水泥混凝土室

	88
	砂浆稠度仪
	SZ-145
	1
	水泥混凝土室

	89
	砂浆分层度仪
	国标
	1
	水泥混凝土室

	90
	砂浆保水性仪
	/
	2
	水泥混凝土室

	91
	容量筒
	5L
	1
	水泥混凝土室

	92
	温度计
	0-50（0.1℃）
	1
	水泥混凝土室

	93
	水泥混凝土抗压试模
	150×150×150(mm)
	100组
	水泥混凝土室

	94
	砂浆试模
	70.7×70.7×70.7(mm)
	12组
	水泥混凝土室

	95
	水泥混凝土弹性模量试模
	150×150×300
	12组
	水泥混凝土室

	96
	水泥混凝土抗折试模
	150×150×550
	12组
	水泥混凝土室

	97
	干湿温度计
	TAL-2
	1
	水泥混凝土室

	98
	空气压缩机
	0.7MPa
	1
	水泥混凝土室

	99
	钢直尺
	600mm/1mm
	1
	水泥混凝土室

	100
	砂浆凝结时间测定仪
	ZKS-100
	1
	水泥混凝土室

	101
	微机控制电液伺服万能材料试验机
	WAW-1000B
	1
	力学室

	102
	数显万能材料试验机
	WAW-300B
	1
	力学室

	103
	数显万能材料试验机
	WAW-100B
	1
	力学室

	105
	钢筋弯曲试验机
	GW-40A
	1
	力学室

	106
	智能钢重量偏差标距仪
	GCCB-5型
	1
	力学室

	108
	电热鼓风恒温干燥箱
	101-3
	1
	力学室

	109
	游标卡尺
	0-300mm
	1
	力学室

	110
	钢直尺
	600mm/1mm
	1
	力学室

	111
	钢直尺
	1000mm/1mm
	1
	力学室

	112
	干湿温度计
	TAL-2
	1
	力学室

	113
	水泥混凝土抗弯拉试验装置
	/
	1
	力学室

	114
	千分表
	GQB6001
	2
	力学室

	115
	冷弯冲头
	6-192mm
	1
	力学室

	116
	竹节温度计
	0-300℃
	1
	力学室

	117
	全自动电液伺服压力试验机
	YAW-2000/I级
	1
	力学室

	118
	标准养护恒温恒湿控制仪
	FHBS-120
	2
	标准养护室

	119
	干湿温度计
	TAL-2
	4
	标准养护室

	120
	灌砂筒
	150mm
	2
	外检室

	121
	灌砂筒
	200mm
	2
	外检室

	122
	数字回弹仪
	HT225-B
	3
	外检室

	123
	回弹仪钢砧
	GZⅡ型
	1
	外检室

	124
	轻型动力触探仪
	10Kg
	1
	外检室

	125
	重型动力触探仪
	60kg国标
	1
	外检室

	126
	混凝土裂缝缺陷综合测试仪
	HC-F900
	1
	外检室

	127
	一体式钢筋位置测定仪
	ZT707
	1
	外检室

	128
	钢筋保护层校准块
	ZT-BYS6
	1
	外检室

	129
	混凝土碳化深度测量仪
	HT-1型
	1
	外检室

	130
	贝克曼梁路面弯沉仪
	WC-5.4米
	1
	外检室

	131
	泥浆三件套测定仪
	ANY-1型
	1
	外检室

	132
	水泥净浆流动度测定仪
	/
	1
	外检室

	133
	工程检测尺
	3000×55×25mm）
	1
	外检室

	134
	工程检测尺
	2000×55×25mm）
	1
	外检室

	135
	游标塞尺
	0-15mm（0.2mm）
	1
	外检室

	136
	钢卷尺
	50米
	1
	外检室

	137
	深度游标卡尺（机械）
	300mm/0.02mm
	1
	外检室

	138
	钢直尺
	1m
	1
	外检室

	139
	钢卷尺
	5m
	1
	外检室

	140
	电子天平
	50kg/1g
	1
	外检室

	141
	酸式滴定管
	/
	2
	化学分析室

	142
	移液管
	2ml
	2
	化学分析室

	143
	移液管(大肚)
	10ml
	2
	化学分析室

	144
	移液管(大肚)
	50ml
	2
	化学分析室

	145
	量筒
	5ml
	1
	化学分析室

	146
	量筒
	5ml
	1
	化学分析室

	147
	量筒
	50ml
	2
	化学分析室

	148
	量筒
	100ml
	1
	化学分析室

	149
	量筒
	500ml
	1
	化学分析室

	150
	量筒
	1000ml
	1
	化学分析室

	151
	烧杯
	1000ml
	20
	化学分析室

	152
	烧杯
	2000ml
	2
	化学分析室

	153
	三角瓶
	250ml
	6
	化学分析室

	154
	温度计
	0-50（0.1℃）
	1
	化学分析室

	155
	温度计
	50-150（0.1℃）
	1
	化学分析室

	156
	滴定台
	/
	1
	化学分析室

	157
	干湿温度计
	TAL-2
	1
	化学分析室

	158
	砝码
	1kg-1g（F级）
	1
	化学分析室

	159
	游标卡尺（机械）
	0-300mm
	1
	化学分析室

	160
	游标卡尺（数显）
	600mm
	1
	化学分析室

	161
	刀口角尺
	(63×40)mm
	1
	化学分析室

	162
	刀口角尺
	(125*80)mm
	1
	化学分析室

	163
	刀口尺
	75mm
	1
	化学分析室

	164
	片状塞尺
	0.02-1mm
	1
	化学分析室

	165
	数显倾角盒
	/
	2
	化学分析室

	166
	万能角度尺
	/
	1
	化学分析室

	167
	干燥皿
	/
	4
	化学分析室

	168
	电子磅秤
	150kg/5g
	1
	样品室

	169
	电子天平
	30KG/1g
	1
	样品室

	170
	干湿温度计
	TAL-2
	2
	留样室

	171
	取芯机（路面）
	/
	1
	外检室


	福银高速公路襄阳段改扩建工程FYXYTJ-1标段工地试验室仪器设备采购清单(二期)

	序号
	设备名称
	规格型号/测量范围/准确度等级
	采购数量
	放置
地点

	1
	沥青针入度仪
	0~45mm/0.01mm
	1
	沥青室

	2
	沥青软化点试验仪
	0~90℃、5℃±0.5℃
	1
	沥青室

	3
	数控低温延伸度测定仪
	0~1.5m、10~50mm/min
	1
	沥青室

	4
	沥青旋转薄膜烘箱
	163℃±0.5℃
	1
	沥青室

	5
	旋转薄膜盛样瓶
	/
	16
	沥青室

	6
	低温试验箱
	-25℃～室温/±2℃
	1
	沥青室

	7
	循环低温恒温水箱
	HH-600/-25℃～65℃/0.1℃
	1
	沥青室

	8
	电热鼓风干燥箱
	室温~300℃/1℃
	1
	沥青室

	9
	乳化沥青储存稳定性测定仪
	LHWG-Ⅱ
	4
	沥青室

	10
	电子天平
	500g/0.001g
	1
	沥青室

	11
	沥青密度比重瓶
	/
	4
	沥青室

	12
	针入度标准针
	/
	6
	沥青室

	13
	针入度试样皿
	Φ55*35mm
	2
	沥青室

	14
	软化点试模
	/
	4
	沥青室

	15
	沥青延度试模
	内侧表面糙度Ra0.2μ m
	9
	沥青室

	16
	沥青弹性恢复试模
	试件截面积1cm²
	9
	沥青室

	17
	沥青筛
	0.6mm
	1
	沥青室

	18
	沥青筛
	1.18mm
	1
	沥青室

	19
	全自动沥青混合料拌和机
	室温~250℃/1℃
	1
	沥混室

	20
	燃烧法沥青含量测定仪
	室温~800℃/3.0kg、1℃/0.1g
	1
	沥混室

	21
	自动马歇尔试件击实仪
	MDJ-Ⅲ
	1
	沥混室

	22
	电脑马歇尔稳定度试验仪
	0~50.00kN/ 0~15mm、0.01kN/0.01mm
	1
	沥混室

	23
	沥青混合料理论最大相对密度仪
	0~-100kpa/0.1kpa
	1
	沥混室

	24
	电热鼓风干燥箱
	室温~300℃/1℃
	1
	沥混室

	25
	电热鼓风恒温干燥箱
	室温~300℃/1℃
	1
	沥混室

	26
	数显恒温水浴
	常温~100℃/1℃
	1
	沥混室

	27
	电子天平
	15kg/0.1g
	1
	沥混室

	28
	液压脱模器
	YY-20T
	1
	沥混室

	29
	车辙试件成型机
	RN-0703
	1
	沥混室

	30
	车辙试验机
	RN-0719
	1
	沥混室

	31
	游标卡尺
	300mm
	1
	沥混室

	32
	马歇尔试模
	101.6*87mm
	15
	沥混室

	33
	冻融劈裂夹具
	/
	1
	沥混室

	34
	车辙试模
	300*300*50mm
	1
	沥混室

	35
	单向爪游标卡尺
	500mm/0.02mm
	1
	沥混室

	36
	水银温度计
	300℃/1℃
	20
	沥混室

	37
	洛杉矶磨耗试验机
	30~33转/min
	1
	集料室

	38
	精密双管砂当量试验仪
	180次/min/±2次/min
	1
	集料室

	39
	细集料棱角性测定仪
	WX-2000
	1
	集料室

	40
	集料筛（磨耗）
	1.7mm
	1
	集料室

	41
	沥青集料筛
	0.075~53mm
	1
	集料室

	42
	集料分料器
	20mm、60mm
	1
	集料室

	43
	沥青路面渗水试验仪
	0-600ml/2ml
	1
	外检室

	44
	沥青路面构造深度测定仪
	/
	1
	外检室

	45
	摆式摩擦系数测定仪
	/
	1
	外检室

	46
	智能八轮平整度仪
	LHBP-5
	1
	外检室

	47
	深度游标卡尺
	300mm/0.02mm
	1
	外检室

	48
	插入式温度计
	±(0.2%+2℃)
	2
	外检室

	49
	红外测温仪
	±1.5℃
	2
	外检室

	51
	水银温度计（竹节）
	300℃/1℃
	5
	化学室

	52
	水银温度计
	50℃/0.1℃
	1
	化学室

	53
	干湿温度计
	TAL-2
	2
	沥青/沥混室

	54
	ISO标准砂
	
	2
	化学室

	55
	中级砂（粉煤灰需水量比用）
	
	1
	化学室

	56
	压实度用标准砂
	
	4
	化学室

	57
	水泥细度标准粉
	
	6
	化学室

	58
	粉煤灰细度标准粉
	
	1
	化学室

	59
	标准水泥
	
	1
	化学室

	60
	精密天平防震底座
	B/Z-BD-B302
	3
	比表面积室/沥青室

	61
	水泥留样桶
	5L
	60
	样品室

	62
	沥青留样桶
	3L
	20
	样品室

	63
	养护室架子
	
	36
	标养室

	64
	货架
	
	20
	各功能室

	65
	置筛架
	
	4
	各功能室

	66
	化学药品柜
	900*450*1800
	2
	化学室

	67
	标准物质柜
	900x450x1800
	1
	化学室

	68
	化学药品废液柜
	580x460x1120
	1
	化学室

	69
	加湿器（大功率）
	BE-J009
	1
	胶凝材料室

	70
	除湿器（大功率）
	KDY10-02N
	1
	比表面积室

	71
	资料柜
	
	5
	资料室

	72
	塑料壶（减水剂留样用）
	2.5L
	30
	留样室

	73
	触探仪探杆置物架
	
	1
	外检室

	74
	沥青混合料拌和机烟机
	
	1
	沥混室

	75
	沥青/沥混室排风扇
	
	4
	沥青/沥混室

	76
	操作台
	36m
	1
	各功能室

	77
	电子万用炉
	SB-2029S
	1
	沥青室

	78
	电动碟式液限仪
	CSDS-1(D)
	1
	集料室


二. 质量保证

现场通过最终验收合格后进入质保期，应至少提供4年质保期，终身维护服务。
三. 安装、调试

1．按指定交货地点到货，接我方通知3天内，到现场包安装、调试。

2．安装调试合格后，在指定地点提供5次免费的现场技术服务，每次技术服务不少于一周。

四. 验收标准

1．设备符合现行国家和行业标准要求，且为相应品牌功能最先进设备。

2．设备到货后，由供方派人到使用方进行清点、安装调试。供货方提供的产品均有质量保证、原厂证明和全套随机资料。
3．设备安装后，应保证其正常、有效、稳定工作，能够实现其应有的功能。调试好的所有设备应通过24小时(如果中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准中有要求的，按其标准执行)不间断正常运行的考核。

4．提供设备的有效校准或检定证书。
5．设备验收：

（1）供货方应在响应文件中详细阐述项目组成部分和技术功能，并明确验收内容和依据的标准。购买方确认并组织验收。双方对《最终验收报告》签字确认，视为项目合格验收。

（2）验收标准：所供设备满足本技术协议的相关标准要求。

6.在验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，供货方将负责补齐、更换，由此引起的费用由供货方承担。

五. 合同交货方式和支付方式

1．交货方式
（1）交货时间：签定合同15天内调试、安装完成。

（2）运输方式和地点：货物送到本公司指定地点，现场调试、安装。

2．支付方式

（1）签订合同后，采购人向供货方支付合同总价的30%，验收合格并完成对采购人技术人员的培训后支付65%。
（2）在质保期满两年后，设备性能、质量、售后服务符合合同要求后支付合同总价的5％。

六. 其他要求

（1）质保期：安装调试经用户验收合格当天起，质保期不少于4年。
（2）交货地点：湖北省襄阳市枣阳市中兴大道93号

（3）交货期：签定合同15天内调试、安装完成。

七. 免费培训

培训对象是所有使用人员，应提供相关培训教程。具体的培训时间、参与人员根据实施情况和需方的工作任务状态进行协商。培训地点：按我方要求地点。培训目标：经过培训后相关人员可熟练操作设备、设备维护人员可熟练排除一般性故障。

八. 售后服务

（1）中标人对此次招标采购的货物应按照招标文件的要求提供合格的产品，对所供的货物提供不少于4年的质保期，投标人应详细提供货物的质保期及售后服务方案承诺（按国家“三包”标准），并加盖投标人有效公章。货物质保期自货物安装调试验收合格之日起计算；如质保期内同一故障发生三次，或在一个月内无法修复，中标人应无条件换货；质保期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换；在质保期结束前1个月内，中标人须免费对货物进行一次全面的维护与保养。

（2）质保期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。质保期后出现故障，只收取基本维护费用。所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应低于市场价。

（3）维修服务的响应时间：在质保期内设备若发生非人为故障，中标人应免费上门检修维护，免费更换零部件。中标人在接到采购人故障通知后应在4小时内作出电话响应，在1个工作日内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场（逾期采购人有权另请他人维修，费用由中标人承担），免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，重大问题或其他较难解决的问题应在2个工作日内给予方案并解决，若在2个工作日内无法及时排除故障，投标人应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行，如因中标人原因不能及时修复，质保期将相应顺延。

投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

九. 其它

1、供应商必须提供设备的总价报价表。

2、对照采购文件技术规格书条款,列对照表并逐条说明所投标货物和服务对邀标人所邀标货物的技术规格书条款做出响应（响应或偏离）的情况。其偏离情况说明以及产品样本应一致，否则评审时按照较低技术值处理。

第四章  响应文件格式
附件1：
响 应 文 件

采购项目编号：                  
采购项目名称：                  
（供应商名称盖章）

   年   月   日

附件2：

响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司
1、在研究了                      采购文件,我方对该项目的最终总报价为人民币大写        元（小写：￥           ）。
2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。
4、我方的质保期是      年。

响应单位: (盖章)
法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日
附件3

总价报价表 
响应人名称：                           报价单位：元（含增值税专用发票价）
	名  称
	型号
	制造商名称
	数量
	报价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件4：

技术规格偏离表
响应人名称：                               

	序号
	技术及配置要求
	响应技术及配置要求
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、偏离栏根据响应情况填写“优于”“满足”和“低于”。填写“满足”视为完全响应条款要求。“优于”响应应高于条款需求。“低于”为响应不能满足条款需求；
2、投标人应对照招标文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。

附件5
法定代表人身份证明书

姓名:         性别:       年龄:       职务:
系    (单位名称)      的法定代表人。
特此证明。
法定代表人身份证号码：
	粘贴法定代表人身份证（复印件）


响应单位:  (盖公章)

日 期:   年  月  日
附件6
法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（           ）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：               
法定代表人（签字或盖章）：       
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                     
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证（复印件）


附件7
供应商资格证明文件

1、营业执照等；

2、制造商授权书；

3、其他证书。

附件8
仪器设备供货项目业绩
响应人名称：                               

	序号
	项目名称
	合同金额
	合同签订时间
	业主名称
	业主电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


请提供合同文件。

附件9
技术方案
一、对招标项目和技术规格需求的响应； 

二、对技术支持与售后服务的响应； 

三、对货物到货要求的响应。
1．计划供货期及保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）。
2．货物供货方案（含运输安全保障措施等）。
3. 培训方案。


